**АКТ**

**подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по теме: «Проверить готовность школы на сигнал «Пожар» в МКОУ»Шовкринской основной общеобразовательной школе»**

**им.Г.А.Гаджиева**

«\_25\_\_\_»\_сентября\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017\_\_\_ г. **Место проведения:с.Шовкра**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Во исполнение приказа руководителя учреждения №\_41\_\_\_от «19\_\_\_» сентября \_2017 года «О проверке готовности школы на сигнал «Пожар»  на объекте проведена тренировка.

Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всем категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в помещении\_коридоре\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_объекта в\_9\_\_\_ч.\_10\_\_\_\_\_мин.\_26\_\_сек.

Возникновение очага возгорания было обнаружено работником, который передал сообщение о задымлении сотруднику охраны.

В\_9\_\_ч.11 мин. Сотрудником охраны включена система оповещения, организовано открытие запасных эвакуационных выходов, сообщено в ближайшую пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара. В\_9\_ч.12\_\_\_мин.\_\_\_сек. Заместитель по АХЧ дано указание ответственному за пожарную безопасность - отключить общее электроснабжение.

В\_9\_ч.\_14\_\_мин.25\_\_\_сек. Начата общая эвакуация с объекта.

В\_9\_ч.\_15\_\_мин.19\_\_\_сек. Сотрудники ответственные за пожарную безопасность приступили к тушению условного пожара имеющимися средствами пожаротушения.

В9\_\_ч.23\_\_\_мин.\_\_\_сек. Эвакуация завершена.

Во время эвакуации были отмечены недостатки в связи с неправильнми действиями сотрудников учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В\_9\_ч.25\_\_\_мин.\_\_\_сек. Эвакуация была завершена общеобъектовым построением во дворе объекта. В эвакуации задействовано\_45\_\_\_\_\_человек.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации людей и тушения условного пожара.

Руководителем учреждения отмечено, что тренировка в целом прошла положительно, система АПС сработала нормально, цели и задачи тренировки достигнуты.

Вместе с тем в связи с неправильными действиями отдельных сотрудников, сними необходимо провести дополнительные занятии о правилах поведения при пожаре.

Начальник штаба тренировки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Учуева А.М.

Руководитель учреждения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Какваева А.М.