АКТ

подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по теме: «Проверить готовность школы на сигнал «Пожар» в МКОУ»Шовкринской основной общеобразовательной школе»

им.Г.А.Гаджиева

«_25___»_сентября______________ 2017___ г. Место проведения:с.Шовкра__________________

Во исполнение приказа руководителя учреждения №_41___от «19___» сентября _2017 года «О проверке готовности школы на сигнал «Пожар»  на объекте проведена тренировка.

Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всем категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в помещении_коридоре______________объекта в_9___ч._10_____мин._26__сек.

Возникновение очага возгорания было обнаружено работником, который передал сообщение о задымлении сотруднику охраны.

В_9__ч.11 мин. Сотрудником охраны включена система оповещения, организовано открытие запасных эвакуационных выходов, сообщено в ближайшую пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара. В_9_ч.12___мин.___сек. Заместитель по АХЧ дано указание ответственному за пожарную безопасность - отключить общее электроснабжение.

В_9_ч._14__мин.25___сек. Начата общая эвакуация с объекта.

В_9_ч._15__мин.19___сек. Сотрудники ответственные за пожарную безопасность приступили к тушению условного пожара имеющимися средствами пожаротушения.

В9__ч.23___мин.___сек. Эвакуация завершена.

Во время эвакуации были отмечены недостатки в связи с неправильнми действиями сотрудников учреждения _________________________________.

В_9_ч.25___мин.___сек. Эвакуация была завершена общеобъектовым построением во дворе объекта. В эвакуации задействовано_45_____человек.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации людей и тушения условного пожара.

Руководителем учреждения отмечено, что тренировка в целом прошла положительно, система АПС сработала нормально, цели и задачи тренировки достигнуты.

Вместе с тем в связи с неправильными действиями отдельных сотрудников, сними необходимо провести дополнительные занятии о правилах поведения при пожаре.

Начальник штаба тренировки___________________/_Учуева А.М.

Руководитель учреждения___________________/_Какваева А.М.